Formularz ofertowy – Zał. nr.1

……………………………………………………
 nazwa oferenta

.................................................................
ulica

…………………………………………………….
kod pocztowy / miejscowość

…………………………………………………….
nr tel. /fax.:

                                                                      O F E R T A

Po zapoznaniu się ze specyfikacją techniczną zawartą w zapytaniu ofertowym z dnia 10.10.2019 r, składam ofertę na wykonanie „posadzki antystatycznej w technologii monolitycznej płyty betonowej utwardzonej powierzchniowo z użyciem włókna stalowego i posypki metalicznej”.

Zakres prac do wykonania:
1.	Rozłożenie chudego betonu B10 o grubości 10 cm na przygotowanej powierzchni.
2.	Rozłożenie folii
3.	Ułożenie bednarki o szerokości 5 cm przebiegającej możliwie blisko osi pól dylatacyjnych i połączonej z istniejącą instalacją uziemiającą. Pasy bednarki powinny być ułożone w 1/3 wysokości płyty betowej.
4.	Rozłożenie betonu posadzkowego klasy B25 o grubości 15cm z domieszką włókna stalowego w ilości nie mniejszej niż 20 kg/m3 betonu.
5.	Rozsypanie utwardzacza powierzchniowego – metalicznego na świeżo rozłożonym betonie w ilości min 5 kg/m2.
6.	Połączenie warstwy utwardzającej z betonem poprzez zatarcie mechaniczne.
7.	Impregnacja płyty betonowej posadzki.
8.	Wykonanie nacięć dylatacyjnych.
9.	Wypełnienie szczelin dylatacyjnych masą nie zawierającą silikonów.
10.	Ilość 19m2

Oferowana cena netto:……………………………………….

(słownie ……………………………………………………………………………………………………………)

Podatek Vat ……..     % tj. …………………………………… 

(słownie ……………………………………………………………………………………………………………)

Wartość brutto …………………………………………………

(słownie…………………………………………………………………………………………………………….)
                                 
Termin realizacji: do 31.10.2019r.
Termin płatności: przelew 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru
Okres gwarancji: 24 miesiące.

Oświadczam, że nie jestem podmiotem powiązanym osobowo lub kapitałowo z zamawiającym

…………………………………………………..                            ……………………………………………..
miejscowość  i  data                                                                                           pieczątka i podpis oferenta